江苏盐城市清洁能源发展股份有限公司第四批次（建湖沿河50MW、响水灌东16MW、大丰15MW、恒兆20MW光伏电站）备品备件采购
投标报价文件
投标单位（盖章）：             

日期：                         

附件1：
投 标 承 诺 书

江苏盐城市清洁能源发展股份有限公司 ：




根据已收到的 江苏盐城市清洁能源发展股份有限公司第四批次（建湖沿河50MW、响水灌东16MW、大丰15MW、恒兆20MW光伏电站）备品备件 询价文件，我单位经考察现场和研究贵方的招标文件后，决定无保留地接受招标文件所有条款，愿按人民币              承担本工程招标范围内的全部服务。
	序号
	服务内容
	投标报价（元）
	备注

	1
	响水灌东电站
	
	发票类型：

(专票，税率   13 %

	2
	建湖沿河电站
	
	

	3
	清能大丰电站
	
	

	4
	恒兆电站
	
	

	
	合计
	
	


2、一旦我方中标，服务时间服从招标人的要求。如果违约，贵方有权中止我方中标并选择其它中标单位。

3、本次投标，我单位派出的项目负责人为           。

4、我方理解：你方不必定授标给最低报价的投标人或其他任一投标人。

5、我方同意所提交的投标文件在“投标须知”中规定的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。严格遵守国家法律、法规及江苏省、盐城市现行招投标管理的规定，如有违反，贵方有权取消我方的投标资格。

6、你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

7、本次报价完成响应询价文件所约定服务内容。
投 标 人：              



 （盖章）

单位地址：





     
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：           
日        期：
      年
     月
     日

附件2：

	 一、灌东电站备品备件采购清单        

	序号
	名称
	单位
	数量
	型号
	厂家及适配于哪台设备
	单价
	合价

	1
	逆变电源板
	个
	2
	HPS500P711
	禾望电气-逆变器
	
	

	2
	并网驱动继电器
	个
	2
	AC24V-2C/O-250VAC-10A-指示灯  7760056069
	禾望电气-逆变器
	
	

	3
	电源状态继电器
	个
	2
	AC230V-2C/O-250VAC-10A-指示灯  7760056076
	禾望电气-逆变器
	
	

	4
	智能维护采集器hopeGate 
	个
	2
	V2电以太网接口-光伏专用  HIM200ECR10
	禾望电气-逆变器
	
	

	5
	开关分合闸位置指示灯
	个
	15
	红、绿、白各5个
	高压开关柜
	
	

	6
	PID功能板
	个
	2
	HPS1K0P11
	禾望电气-逆变器
	
	

	7
	方形平板照明灯
	个
	10
	300*300  带边框
	二次设备仓
	
	

	8
	行程开关
	个
	10
	YBLX-ME/8108
	正泰-各预制舱门
	
	

	9
	阀控式密封铅酸蓄电池
	块
	18
	6-FM-120P、12V、120Ah、充电电流＜30A
	浙江南都电源动力股份有限公司-UPS电池组
	
	

	电站小计
	

	二、建湖电站备品备件采购清单        

	序号
	名称
	单位
	数量
	型号
	厂家及适配于哪台设备
	单价
	合价

	1
	控制板1250
	个
	10
	BP-A-000407
	适配阳光电气1250逆变器
	
	

	2
	交流接触器1260
	个
	10
	LS GMC-1260 (_1KV_1260A_100/220AD_3033_LS_S)
	适配阳光电气1250逆变器
	
	

	3
	阳光PG板
	个
	5
	BP-A-000456
	适配阳光电气1250逆变器
	
	

	4
	阳光PZ板
	个
	2
	BP-G-000331
	适配阳光电气1250逆变器
	
	

	5
	阳光500控制电源盒
	个
	8
	ST120-V14_S
	适配阳光电气500逆变器
	
	

	6
	转接板
	个
	3
	BP-D-000218
	适配阳光电气500逆变器
	
	

	7
	PL板
	个
	5
	BP-D-000205
	适配阳光电气500逆变器
	
	

	8
	PM板
	个
	5
	BP-A-000288
	适配阳光电气500逆变器
	
	

	9
	PF
	个
	5
	BP-F-000035(V51)
	适配阳光电气500逆变器
	
	

	10
	PG
	个
	5
	BP-A-000257
	适配阳光电气500逆变器
	
	

	11
	PA板
	个
	5
	BP-A-000078
	适配阳光电气500逆变器
	
	

	12
	PID电源板
	个
	3
	BP-E-000176
	适配阳光电气500逆变器
	
	

	13
	逆变器显示屏
	块
	5
	HMIGXO3502_1N_800x480
	适配阳光电气500逆变器
	
	

	14
	南瑞光电转换板
	
	3
	适配南瑞电气500逆变器
	适配南瑞电气500逆变器
	
	

	16
	漏电保护断路器
	只
	10
	2P（32A）
	
	
	

	17
	风扇
	只
	30
	TG28080HA2BL
	AC220V 50、60Hz
	
	

	电站小计
	

	三、恒兆电站备品备件采购清单

	序号
	名称
	单位
	数量
	型号
	厂家及适配于哪台设备
	单价
	合价

	1
	箱变测控保护装置主板
	块
	1
	VIP-9713
	杭州继保电气集团有限公司
	
	

	2
	箱变测控保护装置通讯板
	块
	1
	VIP-9713
	杭州继保电气集团有限公司
	
	

	3
	箱变测控保护装置出口板
	块
	1
	VIP-9713
	杭州继保电气集团有限公司
	
	

	4
	箱变测控保护装置交流板
	块
	1
	VIP-9713
	杭州继保电气集团有限公司
	
	

	5
	箱变测控保护装置电源板
	块
	1
	VIP-9713
	杭州继保电气集团有限公司
	
	

	6
	箱变测控保护装置前面板（含液晶）
	块
	1
	VIP-9713
	杭州继保电气集团有限公司
	
	

	8
	逆变器  PD  板
	块
	2
	P-D-000297
	阳光500逆变器
	
	

	9
	逆变器  PA  板
	块
	2
	BP-A-000441
	阳光500逆变器
	
	

	10
	逆变器  传感器
	个
	4
	HAX  2000-S
	阳光500逆变器
	
	

	11
	逆变器控制电源盒（包括盒内所有硬件）
	块
	4
	ST120-V14
	阳光500逆变器
	
	

	12
	蓄电池
	块
	20
	12V 20Ah
	
	
	

	13
	霍尔回路
	个
	10
	FR-DCMG-HS4A
	苏州阳丰科技有限公司
	
	

	14
	通讯监控装置
	个
	10
	FR-DCMG-MMPD
	苏州阳丰科技有限公司
	
	

	15
	熔断器
	个
	300
	1000V  DC-15A
	
	
	

	16
	快接头
	个
	200
	MC4
	
	
	

	17
	LLC20A风冷模块
	个
	2
	RL22020F-10-V1.0
	青岛海慧德电气有限公司
	
	

	电站小计
	

	四、大丰光伏电站备品备件采购清单        

	序号
	名称
	单位
	数量
	型号
	厂家及适配于哪台设备
	单价
	合价

	1
	滤波板
	块
	5
	PV 670-20M2
	禾望电气-逆变器
	
	

	2
	DC模块
	块
	5
	功率模块40A
	禾望电气-逆变器
	
	

	3
	光伏控制器DSP板
	块
	2
	HPSIKOM311-Ⅱ代
	禾望电气-逆变器
	
	

	4
	电源控制检测板
	块
	3
	HPS1KM11
	禾望电气-逆变器
	
	

	5
	光伏控制器滤波板
	块
	5
	HPPCU80LV21
	禾望电气-逆变器
	
	

	6
	太阳能项目通讯防雷板
	块
	2
	HPS1KOX31
	禾望电气-逆变器
	
	

	7
	光伏控制器输入电容板
	块
	2
	HPPCU160C11
	禾望电气-逆变器
	
	

	8
	485通讯防雷转接板
	块
	5
	HPS1KOX21
	禾望电气-逆变器
	
	

	9
	逆变电源板
	块
	3
	HPS500P711
	禾望电气-逆变器
	
	

	10
	太阳能项目电源接口板
	块
	3
	HPS500I31
	禾望电气-逆变器
	
	

	11
	太阳能项目方阵阻抗检测板
	块
	2
	HPS500R21
	禾望电气-逆变器
	
	

	12
	太阳能项目逆变器检测板
	块
	2
	HWA2K5M74
	禾望电气-逆变器
	
	

	13
	太阳能项目I/O板
	块
	2
	HPS500I42
	禾望电气-逆变器
	
	

	14
	PID功能板
	块
	2
	HPS1K0P11
	禾望电气-逆变器
	
	

	15
	整机DSP板
	块
	2
	HWA1K5U171
	禾望电气-逆变器
	
	

	电站小计
	

	采购清单报价总计
	


附件3：
法定代表人身份证明书
单位名称：                                     
单位性质：                                     
地    址：                                     
成立时间：          年         月         日
经营期限：                                     
姓名：     性别：     年龄：     职务：     系                                （报价单位）            的法定代表人。


特此证明。
                                    报价单位（盖章）：
                                        日期：    年   月   日
附件4：
授 权 委 托 书
本授权委托书声明：我         （姓名）系                  （报价单位名称）的法定代表人，现授权委托                    （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                          （询价单位）的                              项目的报价活动。代理人在报价、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。


代理人签名：       
    联系电话：
代理人无转委托权。特此委托。
               报价单位：（盖章）
                        法定代表人：（签字或盖章）
 日期：     年    月    日
附件5：投标人营业执照（盖公章）
附件6：投标人认为需要补充的其他材料（盖公章）







法人身份证反面














法人身份证正面














代理人身份证反面














代理人身份证正面











